**Naročnik:**

**JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova 70

1000 Ljubljana

Številka: **VOKA-2/14**



JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO NAROČILA

 PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

**IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

|  |
| --- |
| RAZPISNA DOKUMENTACIJA |

Ljubljana, januar 2014

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

 **vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

**IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve naročnika za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA**
	1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je izvajanje enostavnejših gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Dela se bodo izvajala do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma oz. največ štiri (4) leta.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila za »IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA « na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga**

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

* Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 –Odl. US in 90/12: v nadaljevanju ZJNVETPS),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D: v nadaljevanju ZPVPJN),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
	1. **Jezik in denarna enota**

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Finančni podatki morajo biti podani v evrih.

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil ali pisno po elektronski pošti na naslov: uros.pecaver@jhl.si, s priporočeno pošto ali na faks 01/ 474-08-11, pod šifro VOKA-2/14 -IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA , vendar najkasneje do osem (8) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/holding) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.

* 1. **Variantna ponudba**

Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

* 1. **Predložitev ponudbe**

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je **\_\_\_\_\_\_\_.2014** do **10:00** ure na naslov:

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.**

Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec v Prilogi 23.

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritličju, v vložišču podjetja.

Nepravočasne ponudbe bonaročnik neodprte vrnil ponudnikom.

* 1. **Odpiranje ponudb**

Javno odpiranje ponudb bo **\_\_\_\_\_.2014** **ob 11:00 uri** v sejni sobi v pritličju, na sedežu Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem. (priloga 24)

* 1. **Dopustne dopolnitve ponudbe, odprava računskih napak in preveritev ponudbe**

V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 82. členom ZJNVETPS. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik ne sme spreminjati:

– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Kadarkoli se bo pri naročniku v postopku oddaje javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.

* 1. **Opredelitev postopka in sklenitev okvirnega sporazuma**

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 36. členom ZJNVETPS. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v roku, ki ne bo daljši od petinštirideset (45) dni od dneva pregleda in ocenjevanja ponudb, sprejel odločitev o oddaji naročila in jo posredoval vsem ponudnikom. Naročnik bo izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila in z njim skleni okvirni sporazum za štiri leta.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno. Izbrani ponudnik bo pozvan k Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D: v nadaljevanju ZPVPJN).

* 1. **Zaupnost podatkov**

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov ob upoštevanju določb iz 27. člena ZJNVETPS.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. **Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila**

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.

Naročnik lahko, v skladu z 84. členom ZJNVETPS, kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve od oddaje javnega naročila.

* 1. **Kontaktna oseba**

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Uroš Pečaver, tel. 01/474-08-48, elektronska pošta: uros.pecaver@jhl.si.

1. **PONUDBENI POGOJI**
	1. **Splošne zahteve**
		1. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela in vse ostale storitve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter ostalimi zahtevami naročnika.

* + 1. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* nosilca zavarovanja obveznosti po okvirnem sporazumu iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova odprave napak v garancijskem roku;
* določila v primeru izstopa partnerja;
* pooblastilo vodilnemu partnerju;
* opredelitev deležev in področje dela.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (obrazec k prilogi 1).

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60% vrednosti del za katere so podali reference.

* + 1. Ponudba s podizvajalci

V kolikor bo potencialni ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti podizvajalce ter katera dela bo izvajal s podizvajalcem.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina okvirnega sporazuma:

* vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
* podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
* predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (obrazec 1 k prilogi 5), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (obrazec 2 k prilogi 5) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (obrazec 3 k prilogi 5).

Podizvajalec mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2 (priloga 3/2).

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti okvirni sporazum v skladu z določili od sedmega (7) do enajstega (11) odstavka 74. člena ZJNVETPS.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izbrani ponudnik bo, v primeru sklenitve okvirnega sporazuma, dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

* svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
* pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
* soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (Obrazec 3 k prilogi 5).

Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 3.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k okvirnem sporazumu.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2) in »Izjavo zakonitega zastopnika« (priloga 4), s pripadajočimi obrazci k navedenima prilogama.

* + 1. Cena

Cena razpisanih del je fiksna fco. lokacija izvedbe. Ponudnik izdela vrednostni del ponudbe na osnovi popisa del po predračunu z upoštevanjem vseh dodatnih pogojev (tehničnih in splošnih) ter podanih fiksnih stroškov, ki morajo biti vkalkulirani v ponudbeni ceni. Cene po enotah naj vsebujejo vse stroške, vključno s stroški zagotavljanja in kontrole kvalitete izvedenih del, vzpostavitve koriščenih prostorov ter pomožnih dostopov med časom gradnje v prvotno stanje, zapore cest in stroškov zagotavljanja varstva pri delu.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vgradnjo materialov, ki so kompatibilni z že vgrajenimi materiali v cestnem telesu sistema.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu "fiksnih cen na enoto".

Ponudnik mora v svoji ponudbi (ki jo oddaja po sistemu "fiksnih cen na enoto") upoštevati vsa dela in potrebno opremo za uspešno izveden tehnični pregled in uspešen prevzem predmetnih del v upravljanje s strani naročnika.

* + 1. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

* + 1. Plačilni pogoji

Rok plačila je minimalno 30 dni šteto od dneva prejema pravilne situacije za opravljeno storitev. Delo se šteje za opravljeno s pretekom zadnjega dne preteklega meseca, zajetega v situaciji. Pogoj za izvedbo plačila so opravljena dela in potrjena situacija s strani naročnika.

Obračun del se opravi za obdobje od prvega do zadnjega v mesecu in je vezan na posamezne lokacije opravljenih del in evidenčne številke delovnih nalogov, katere poda naročnik ob vsakokratnem naročilu storitve.

Naročnik je dolžan plačati situacijo v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema pravilne situacije za opravljena dela. Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi izstavljene situacije in njeno pravilnost potrditi v osmih (8) dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del. Končna situacija mora biti usklajena med izvajalcem in naročnikom. Za plačila s kompenzacijo se zamudne obresti ne obračunajo.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna.

Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsaki situaciji/računu priložiti:

* situacijo/račun podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani izvajalca, na podlagi katere naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotne situacije/računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

* 1. **Posebne zahteve**
		1. Rok za izvedbo del

Rok za izvedbo posameznih enostavnih gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema JP VODOVOD-KANALIZACIJA je določen v skladu z odzivnim časom, ki ga bo ponudnik navedel v razpisni dokumentaciji.

Potencialni izvajalec bo dela izvajal skladno z naročili naročnika. Ponudnik se s podpisom izjave (Priloga 20) obveže, da bo naročena dela pričeti izvajati v treh (3) dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma.

* + 1. Garancijski rok

Minimalna zahtevana garancijska doba za kakovost izvedenih del znaša 2 leti in se šteje od dneva zaključka del.

* + 1. Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja urejeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1; Ur. l. RS, št. 102/04 -UPB, 92/05, 111/05, 93/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10, 76/10 in 20/11);

Ponudnik mora kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja, ki mora ustrezati 14. členu ZGO-1B, in obdobje veljavnosti zavarovanje (priloga 15)

* + 1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/2005). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Naročnik bo v skladu s Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/2005) zagotovil izdelavo varnostnega načrta. Izvajalec je dolžan pri izdelavi varnostnega načrta sodelovati z vsemi potrebnimi podatki o tehnološkem postopku, uporabljeni opremi, uporabljenih materialih, delavcih, ki bodo zaposleni na gradbišču ipd.

* + 1. Zdravstvene zahteve

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) določa :

* zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili, vključno s pitno vodo, prihajajo stalno ali občasno v stik z živili (pitno vodo)
* dolžnosti oseb
* obseg, način in pogoje za opravljanje pregledov oseb
* dolžnosti nosilcev živilske dejavnosti

Stik z živili (pitno vodo) v smislu tega pravilnika pomeni stik z:

* delovno opremo,
* delovnimi površinami,
* predmeti ali materiali, ki neposredno prihajajo v stik z živili.

Zahteve za zunanje izvajalce, ki izvajajo pogodbena ali druga dela za JP VODOVOD-KANALIZACIJA:

* Pred pričetkom pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec obvestiti JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o. o zdravstvenem stanju zaposlenih, ki bodo opravljali delo in sicer s:
	+ - predložitvijo podpisanih Prilog 17 (Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo,
		- predložitvijo podpisanih Prilog 17.a (Individualna izjava o bolezenskih znakih) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo, da se ugotovi začetno zdravstveno stanje zaposlenih.
* V primeru pojava bolezenskih znakov iz Priloge 17.a pri zaposlenem pred ali med izvajanjem pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec del obvestiti JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o.:
	+ - * o napotitvi in ugotovitvah ter morebitnem ukrepanju javnega zdravstvenega zavoda,ki je opravil pregled zaposlenega in
			* predložiti Prilogo 17.b (Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili).

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pred pričetkom pogodbenih del naročniku predložiti soglasja vseh delavcev (Priloga 17), ki bodo izvajali dela za predmetno javno naročilo, vključno z vsemi delavci svojih morebitnih podizvajalcev.

* 1. **Tehnična specifikacija**
		1. Splošno

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora pri izvajanju enostavnih gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju upoštevati tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.311/1:2005 – REDNO VZDRŽEVANJE CEST, VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN, ASFALTNA VOZIŠČA (Ur.l. RS 41-3080/2005, 22.4.2005) in tehniično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005 (Ur.l. RS 41-3080/2005, 22.4.2005) – VARSTVO CEST, IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH, ki jo je pripravil Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij Direkcije Republike Slovenije za ceste-DRSC.

Specifične in podrobnejše tehnične značilnosti so lahko podane glede na posamezno vrsto dela in zahtevnost izvedbe del, katere pa bodo podane in dogovorjene na podlagi predhodnega dogovora s kontaktno osebo naročnika.

* + 1. Obseg razpisanih del

Naročnik izbira ponudnika za izvajanje enostavnejših gradbenih del (poudarek na zemeljskih delih) in popravil (gradbena, zidarska in ključavničarska dela) pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema JP VODOVOD–KANALIZACIJA.

Razpisane storitve obsegajo:

|  |
| --- |
| * zavarovanje gradbišča
 |
| * rušenje asfalta ali odstranitev tlaka
 |
| * odvoz gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov
 |
| * dostava ustreznega materiala za zasip
 |
| * zasip in utrjevanje po plasteh
 |
| * čiščenje in ureditev terena po končanih delih
 |
| * vzpostavitev terena v prvotno stanje
 |
| * iskanje cestne kape
 |
| * odkop cestne kape
 |
| * zamenjava cestne kape
 |
| * postavitev cestne kape
 |
| * dvig cestne kape na višino
* dvig pokrova jaška na višino
* čiščenje notranjosti jaška
* zazidava odprtin (zidne niše, stene jaškov)
 |
| * zamenjava pokrova cestne kape
 |
| * čiščenje cestne kape
 |
| * obsip betonske kape
 |
| * obbetoniranje cestne kape
* zavarovanje gradbene jame (zaradi nedokončanja del)
 |
| * asfaltiranje s hladno asfaltno maso, površine ~ 1 m2
 |
| * ostala nepredvidena dela, ki so potrebna za interventno izvedbo del naročnika
 |
| * ostala nepredvidena enostavnejša gradbena in zidarska dela
 |
| * vzdrževanje interventnega prekopa cestišča do dokončne vzpostavitve v prvotno stanje
 |

1. **POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA**
	1. **Osnovna sposobnost ponudnika**

A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2.

C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, kot to določa drugi odstavek 42. člena ZJN-2.

**D:** Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

**E:** Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

**Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.**

**DOKAZILA:**

Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V tem primeru ponudnik namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji in priloži soglasje za pridobitev osebnih podatkov ponudnika.

**A in B:** Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k ponudbi ni priloženo tako dokazilo, ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) ali s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika« (priloga 4 s pripadajočim obrazcem k prilogi 4).

**C, D in E:** Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) ali s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3).

* 1. **Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.**

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3/1).

* 1. **Ekonomska in finančna sposobnost**

**A:** Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (velja tudi za v ponudbi ponudnika navedene podizvajalce) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 oziroma priloga 3/2 za podizvajalca).

**B:** Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi ponudnikov transakcijski račun.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1) ter s priložitvijo:

* za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON – 1/P;
* za samostojne podjetnike S.BON – 1.

Ponudnik mora dokazilo (BON) pridobiti sam in ga priložiti k prilogi 3/1. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.**

* 1. **Tehnična in kadrovska sposobnost**
		1. Tehnični in kadrovski pogoji

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (Priloga 3/1)

* + 1. Referenčni pogoji

Ponudniki morajo v ponudbi izkazati, da so v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v kateremkoli dvanajst mesečnem obdobju znotraj teh pet let izvedli:

* vsaj 100 gradbenih del in/ali popravil pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvod odpadne vode, plinovodno ali vročevodno omrežje).

Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenega pogoja z izpolnitvijo in podpisom obrazca »Seznam referenc« (Priloga 6/1). Ponudnik je dolžan k Seznamu referenc priložiti dokazilo o navedenih referenčnih deli in sicer  v obliki obrazca »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« (Priloga 7/1) ter potrdilo o plačilu za posamezne referenčne objekte - za posamezno referenco mora ponudnik predložiti kopijo pogodbe z investitorjem in kopijo dela končne situacije iz katerega je razviden zaključek del (ovitek).

Navedenih referenc se brez pisnega potrdila referenčnega naročnika ne upošteva. Ponudnik mora v ponudbi izkazati zahtevane reference, sicer se ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.

* + 1. Kadrovski pogoji

Ponudnik mora imeti na razpolago izkušeni in strokovno usposobljen kader in vso tehnološko opremo za izvajanje pogodbenih obveznosti. Hkrati mora zagotoviti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjevati formalne delovne in tehnične pogoje.

Ponudnik mora imeti najmanj za eno leto za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlen kader, ki je potreben za vsaj eno delovno ekipo.

**1 delovna ekipa - stalno zaposlen kader**

Popolno delovno ekipo sestavlja:

* dva strokovno usposobljena stalno zaposlena delavca, ki sta usposobljena za dela navedenimi delovnimi stroji in opremo,
* minibager s pripadajočimi žlicami, s hidravličnim kladivom, križnim in vzdolžnim sekačem in konico in pripadajočim vozilom za cestni transport,
* bencinski sekač za asfalt, nabijač za utrjevanje, potopna črpalke za črpanje vode,
* komplet zapornih znakov za zaporo cestišča,
* poltovorno vozilo z voznikom za prevoz delovne ekipe in razsutega tovora.

Naročnik lahko pred sklenitvijo okvirnega sporazuma pri izbranem ponudniku preveri dejanski obstoj usposobljenega kadra in tehnološke opreme.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (Priloga 3/1) ter izpolnitev Priloge 14.a.

* + 1. Pogoji glede delovnih strojev in opreme

Potencialni ponudnik mora v času oddaje ponudbe in najmanj za čas trajanja predmetnih del iz tega razpisa, razpolagati s svojimi osnovnimi oz. dolgoročno najetimi delovnimi sredstvi za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Minimalne zahteve za delovne stroje in opremo:

* 1 kos - minibager na gumijastih gosenicah (ali kolesih), s pripadajočimi žlicami, s hidravličnim kladivom, križnim, vzdolžnim sekačem in konico ter pripadajočim vozilom za cestni transport,
* 2 kos - bencinski sekač za asfalt,
* 2 kos - nabijač za utrjevanje,
* 2 kos - potopne črpalke za črpanje vode,
* 2 kpl - zapornih znakov za zaporo cestišča,
* 1 kos - poltovorno vozilo za prevoz delovne ekipe in razsutega tovora,
* 1 kos - tovorno vozilo – prekucnik (kiper – skupna teža min. 7,5 ton)

Naročnik lahko pred sklenitvijo okvirnega sporazuma pri izbranem ponudniku preveri dejanski obstoj delovnih strojev in opreme. Ponudnik mora pri tem izkazati evidence osnovnih sredstev s katerimi se je prijavil na razpis oz. mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za dokazovanja tehničnih karakteristik opreme ali izjave o dolgoročnem najemu delovne opreme.

Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenega pogoja z izpolnitvijo in podpisom priloge 12 in 13.

* + 1. Odzivni čas

Ponudnik mora v celoti zagotavljati odzivni čas, ki ga navede v prilogi 14.

Odzivni čas se preverja na podlagi oddaljenosti poslovalnice, kjer so stalno zaposleni člani ekipe do sedeža naročnika, z upoštevanjem povprečne potovalne hitrosti.

Ponudnik dokaže izpolnjevanje navedenega pogoja z izpolnitvijo in podpisom Priloge 14, točka b.

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

**A.** Ponudniku, skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08).

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Ur. l. RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1).

Vsi v ponudbi ponudnika navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).

**B.** Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK- UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatke iz prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik (velja tudi za vse podizvajalce, ki bodo izvajali predmet okvirnega sporazuma), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati naročniku tudi v času veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma med njenim izvajanjem, ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta to zahteva.

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo in podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«. (Obrazec 3 k prilogi 3/1 oz. 3/2)

* 1. **Tuji ponudniki**

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z določili ZJNVETPS in ta dokazila priložiti k ponudbi.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
	1. **Splošno**

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja. Finančna zavarovanja, morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv in morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

* 1. **Zavarovanje resnosti ponudbe**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti finančno zavarovanje resnosti ponudbe v višini **5.000,00 EUR** z dobo veljavnosti do dneva veljavnosti ponudbe. (priloga 9)

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil okvirnega sporazuma, izpolnil zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, kot to določa 74. člen ZJNVETPS ali priložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. in 2. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.

* 1. **Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

Izbrani izvajalec s katerim bo sklenjen okvirni sporazum bo moral, najkasneje deset (10) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma vvišini **5.000,00 EUR**, z rokom veljavnosti štiri (4) leta in trideset (30) dni od podpisa okvirnega sporazuma.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma je priložen v prilogi 10 razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni izvajalec.

* 1. **Zavarovanje odprave okvar in napak v času garancijske dobe -** **za izvedena dela**

Izbrani izvajalec s katerim bo sklenjen okvirni sporazum bo moral predložiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (za izvedena dela) v višini **5.000,00 EUR**, z rokom veljavnosti štiri (4) leta in trideset (30) dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma. Ponudnik finančno zavarovanje predloži najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo predložil zavarovanj za odpravo napak v času garancijske dobe lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo okvar in napak v času garancijske dobe-za izvedena dela, je priložen v prilogi 11 razpisne dokumentacije.

1. **IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA**
	1. Način izbire

Ponudba, ki bo izpolnjevala vse navedene zahteve, se bo upoštevala in ocenjevala pri izbiri izvajalca enostavnih gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema, v nasprotnem primeru bo izločena iz nadaljnje obravnave.

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika so:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **no.** | **naziv zahteve** | **število točk** |
| 1. | ponudbena cena | 2580 |
| 2. | odzivni čas | 100 |
| Merila skupno  | **2680** |

Ponudbena cena (vsaka storitev mora imeti ponudbeno ceno). Naročnik bo izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo.

Merila za izbiro najugodnejših ponudb s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum so navedena v nadaljevanju.

* 1. Ponudbena cena

Za vsako storitev (i), se dodeli točke T (i) po naslednji formuli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tmax( i ) = 2680** | Maksimalno možno število točk: |

*Tmax( i )*= maksimalno št. točk za storitev (i), ki jo poda naročnik

*Cena min( i )*= minimalna cena storitve (i) iz vseh veljavnih ponudb

*Cena ( i )*= cena ponudnika za storitev (i)

*C sred( i )*= povprečna cena vseh veljavnih ponudb storitve (i)

*T(i)*= doseženo število točk storitve (i)

i = cene za storitve iz priloge 8 in 9

Vsota točk posameznih storitev predstavlja ponudbeno ceno, izraženo v točkah.

***Tcena*= Število točk pri ocenjevanju ponudbenih cen =  *T( i)***

* 1. Odzivni čas

|  |  |
| --- | --- |
| **Odzivni čas** | **število točk** |
| Naodzivni časdo **30** minutni dobi ponudnik  | **100** |
| Naodzivni časdo **45** minutni dobi ponudnik  | **50** |
| Na odzivni časdo **60** minutni dobi ponudnik  | **20** |

Ocenjuje in točkuje se odzivni čas ponudnika.

Naročnik bo izločil ponudbe z odzivnim časom, ki bo daljši od 60 minut.

***Todzivni čas* = Število točk pri ocenjevanju odzivnega časa**

**Odzivni čas bo naročnik preverjal na podlagi oddaljenosti poslovalnice ponudnika ter ekip ponudnika do sedeža naročnika, z upoštevanjem povprečne potovalne hitrosti!**

* 1. Skupna ocena ponudbe

Skupna ocena ponudbe ( ***Tskupno*** ) je seštevek točk vseh kriterijev, pri čemer bo izbran ponudnik z največjim številom točk.

|  |
| --- |
| ***Tskupno* = *Tcena* + *Todzivni čas*****2680*(Tskupno*)= 2580 (*Tcena*)+ 100 (*Todzivni čas)*** |

1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**
	1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

* vsebuje za vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
* v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,
* ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
* je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni strani <http://www.jhl.si/holding>, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODATKI O PONUDNIKU  | ***priloga***  | ***1*** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 in obrazec k prilogi 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji.

V obrazec 2 k prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PONUDBA | ***priloga***  | ***2*** |

* + 1. CENIK STORITEV
		2. CENIK PRODAJNIH UR

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbeno ceno mora ponudnik podati razčlenjeno za vsako storitev posebej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA | ***priloga***  | ***3/1*** |

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi vse pripadajoče obrazce (3) k prilogi 3.

Ponudnik mora k Prilogi 3 priložiti dokazilo o letnih prihodkih (S.BON-1/P; S.BON-1) s katerim izkazuje svojo finančno sposobnost.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA  | ***priloga***  | ***3/2*** |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi vse pripadajoče obrazce (3) k prilogi 3. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA | ***priloga***  | ***4*** |

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe) in zakoniti zastopniki podizvajalca, morajo razmnožen obrazec priloge 4 in obrazec k prilogi 4 izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obeh obrazcev.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV  | ***priloga***  | ***5*** |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

* v Obrazcu 1 k prilogi 5 priložiti potrjeno **izjavo s strani podizvajalca**, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
* v Obrazcu 2 k prilogi 5 priložiti potrjeno **pooblastilo ponudnika**, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
* v Obrazcu 3 k prilogi 5 priložiti potrjeno **soglasje podizvajalca**, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM REFERENC | ***priloga***  | ***6*** |

Ponudnik mora v obrazcu 6 navesti pridobljene reference za predmet javnega naročila. Ponudnik mora obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Ponudnik mora obrazce razmnožiti v potrebnem številu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***priloga***  | ***7*** |

V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Obrazec 7 mora ponudnik razmnožiti v potrebnem številu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***priloga***  | ***8*** |

Vzorec okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem okvirnega sporazuma v celoti strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE | ***priloga***  | ***9*** |

Priložiti je potrebno finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Garancijo mora izdati banka/zavarovalnica v skladu z vzorcem iz priloge 9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***priloga***  | ***10*** |

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) vzorec finančnega zavarovanja, s čimer potrjuje, da se z vzorcem strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU- ZA IZVEDENA DELA | ***priloga***  | ***11*** |

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) obrazec iz te priloge s čimer potrjuje, da se z obrazcem strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | SEZNAM DELOVNIH STROJEV IN NAPRAV | ***priloga***  | ***12*** |

Ponudnik mora obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | SEZNAM DODATNE OPREME | ***priloga***  | ***13*** |

Ponudnik mora obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | SEZNAM DELOVNIH EKIP IN ODZIVNI ČAS | ***priloga***  | ***14*** |

* + 1. SEZNAM DELOVNIH EKIP ***– Priloga 14.a***
		2. ODZIVNI ČAS DELOVNIH EKIP ***– Priloga 14.b***

Ponudnik mora obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***priloga***  | ***15*** |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police predložiti vsi ponudniki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA ZUNANJE IZVAJALCE | ***priloga***  | ***16*** |

Ponudnik mora obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI | ***priloga***  | ***17*** |

1. INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH - ***Priloga 17.a***
2. ZDRAVSTVENE ZAHTEVE – POTRDILO  *-* ***Priloga 17.b***

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati, s čimer potrjuje seznanjenost z obrazcem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O SEZNANITVI Z VARNOSTNIM NAČRTOM  | ***priloga***  | ***18*** |

Ponudnik mora obrazec iz te priloge izpolniti, podpisati in žigosati, s čimer potrjuje seznanjenost z varnostnim načrtom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PISNI SPORAZUM | ***priloga***  | ***19*** |

Ponudnik mora sporazum izpolniti, parafirati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA PONUDNIKA | ***priloga***  | ***20*** |

Ponudnik mora sporazum izpolniti, parafirati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | TEHNIČNI POGOJI | ***priloga***  | ***21*** |

Ponudnik mora sporazum izpolniti, parafirati in žigosati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZGOŠČENKA (DVD,CD) S PODATKI | ***priloga***  | ***22*** |

1. CENIK STORITEV *-* ***Priloga 22.a***
2. CENIK PRODAJNIH UR *-* ***Priloga 22.b***

Ponudnik mora priložiti podatke na zgoščenki (v elektronski obliki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | OBRAZEC ZA KUVERTO | ***priloga***  | ***23*** |

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB  | ***priloga***  | ***24*** |

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODATKI O PONUDNIKU  | ***priloga***  | ***1*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma) |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * telefax
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * telefax
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji.*

**Obrazec 1 k prilogi 1**

V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila za:

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

**IZJAVLJAMO,**

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis partnerja) |

***Opomba:*** *Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).*

**Obrazec 2 k prilogi 1**

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA**

Za Obrazcem 2 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PONUDBA  | ***priloga***  | ***2*** |

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA št. |  |

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

Ponudbo/prijavo oddajamo (označi):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * samostojno
 | * skupna ponudba
 | * s podizvajalci
 |

1. **PONUDBENA CENA**
2. CENIK STORITEV S CENAMI ZA IZVAJANJE ENOSTAVNIH GRADBENIH DEL

Ponudnik mora podati cene za vse spodaj navedene storitve. V kolikor za posamezno storitev ne bo podal cene, se smatra, da je to storitev ponudil za ceno 0 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Storitev *( i )*** | **T*max ( i )*** | **Specifikacija storitve** | **E\_M** | **CENA** |
|  |
|  |
| **a.)  Točkovna gradbena dela - sanacija cestnih kap (zasuni, hidranti, N.O)** |
| **1** | **50** | Rezanje asfalta z motorno rezalko | €/m1 |   |
| **2** | **50** | Rušenje asfalta oziroma betona, debeline do 12 cm, na vozišču ali pločniku, z ročnim nakladanjem na vozilo in odvoz na deponijo  | €/m2 |   |
| **3** | **10** | Rušenje asfalta oziroma betona, debeline od 12 do 22 cm, na vozišču ali pločniku, z ročnim nakladanjem na vozilo in odvoz na deponijo | €/m2 |   |
| **4** | **50** | Ročni izkop v terenu II. - III. ktg globine do 1m, z odmetom na rob izkopa | €/m3 |   |
| **5** | **10** | Ročni izkop v terenu II. - III. ktg globine do 2m, z odmetom na rob izkopa | €/m3 |  |
| **6** | **10** | Ročni izkop v terenu IV. ktg globine do 1m, z odmetom na rob izkopa | €/m3 |   |
| **7** | **10** | Ročni izkop v terenu IV. ktg globine do 2m, z odmetom na rob izkopa | €/m3 |  |
| **8** | **50** | Utrjevanje podlage  | €/kos |   |
| **9** | **100** | Postavitev cestne kape na višino, brez dobave materiala | €/kos |   |
| **10** | **100** | Obbetoniranje cestne kape | €/kos |   |
| **11** | **100** | Asfaltiranje s hladno asfaltno maso, površine ~ 1 m2, brez dobave materiala | €/m2 |   |
| **b.) Točkovna gradbena dela – čiščenje notranjosti jaškov in sanacija pokrovov jaškov**  |
| **12** | **10** | Odstranitev obstoječih pokrovov jaškov z nakladanjem na vozilo in odvozom na trajno deponijo – zabojnik za odpadne kovine skladišče Kleče | €/kos |   |
| **13** | **10** | Rušenje betonskega grla jaška | €/kos |   |
| **14** | **50** | Dobetoniranje grla jaška skupaj z armaturo in vrtanjem sider | €/kos |   |
| **15** | **50** | Vgradnja okvirja in pokrova na jaške dim. 600/600 mm | €/kos |   |
| **16** | **50** | Vgradnja okvirja in pokrova na jaške dim. 800/800 mm ali 900/900mm | €/kos |   |
| **17** | **50** | Čiščenje notranjosti jaška  | €/kos |   |
| **18** | **10** | Montaža/demontaža lestve v jašku | €/kos |   |
| **19** | **50** | Rezanje asfaltnih površin debeline do 10 cm | €/m |   |
| **20** | **50** | Rušenje armirano - betonske plošče debeline do 20 cm in odvoz ruševin na deponijo | €/m2 |   |
| **21** | **10** | Ročno čiščenje jaška in odvoz materiala na deponijo | €/m3 |   |
| **22** | **50** | Zazidava obstoječih odprtin v jašku | €/kos |   |
| **23** | **10** | Zaščita cevi in armatur med rušenjem in betoniranjem | €/kos |   |
| **24** | **10** | Opaženje armirano betonske plošče | €/m2 |   |
| **25** | **50** | Dobava in vgrajevanje betona MB 20 v ploščo jaška | €/m3 |   |
| **26** | **50** | Dobava in polaganje armature v ploščo jaška | €/kg |   |
| **c.) Odvoz in dovoz materiala** |
| **27** | **10** | Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 10 km | €/m3 |   |
| **28** | **10** | Dovoz 2x sejanega peska za izdelavo peščene posteljice z vgrajevanjem | €/m3 |   |
| **29** | **10** | Dovoz kvalitetnega materiala ( dolomit ), za zasip - brez vgrajevanja | €/m3 |   |
| **30** | **10** | Dobava in vgradnja 2x sejanega peska za izdelavo peščene posteljice | €/m3 |   |
| **31** | **10** | Dobava in vgradnja kvalitetnega materiala ( dolomit ), za zasip | €/m3 |   |
| **32** | **10** | Zasip z mini bagrom in ročni zasip z utrjevanjem po plasteh do 0.3 m, po Prokterjevem postopku | €/m3 |   |
| **33** | **10** | Strojni zasip z utrjevanjem po plasteh do 0.3 m, po SPP | €/m3 |  |
| **34** | **10** | Ročni zasip z utrjevanjem po plasteh do 0.3 m, po SPP | €/m3 |   |
| **35** | **10** | Ročno utrjevanje zasipa z utrjevanjem po plasteh do 0.3 m, po SPP | €/m3 |   |
| **e.) Ostala dela** |
|  |  |  |  |  |
| **36** | **50** | Izdelava tlaka iz granitnih kock (odstranitev in namestitev) | €/m2 |   |
| **37** | **50** | Odstranitev in ponovna namestitev granitnih kock | €/m1 |   |
| **38** | **50** | Izdelava tlaka iz betonskih tlakovcev | €/m2 |   |
| **39** | **50** | Izdelava tlaka iz pranih plošč (odstranitev in namestitev) | €/m2 |   |
| **40** | **50** | Polaganje dvignjenih betonskih robnikov (odstanitev in namestitev) | €/m1 |   |
| **41** | **100** | Čiščenje in pospravljanje po končanih delih in vzpostavitev v prvotno stanje | €/m2 |   |
| **42** | **100** | Pranje in čiščenje površin po končanih delih | €/m2 |   |
| **43** | **100** | Humuziranje in zatravitev zelenic, brez dobave humusa | €/m2 |   |
| **44** | **100** | Humuziranje in zatravitev zelenic, z dobavo humusa | €/m2 |   |
| **45** | **50** | Dobava in vgradnja betona MB20 | €/m3 |   |
| **46** | **50** | Vgradnja betona MB20 | €/m3 |   |
| **47** | **10** | Črpanje vode z motorno črpalko | €/h |   |
| **48** | **10** | Motorni hidravlični agregat s priključki za kladivo, potopno črpalko in rezalko | €/h |   |
| **49** | **10** | Postavitev začasnih lesenih dostopov do objektov ( prehod za pešce ) | €/m1 |   |
| **50** | **100** | Zapora delovišča (postavitev in odstranitev cestne zapore) | €/kpl |   |

1. CENIK STORITEV S CENAMI PRODAJNIH UR

Ponudnik mora podati cene za vse spodaj navedene storitve. V kolikor za posamezno storitev ne bo podal cene, se smatra, da je to storitev ponudil za **ceno 0 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Storitev *( i )*** | **T*max ( i )*** | **Specifikacija storitve** | **E\_M** | **CENA** |
| 1. **Kader**
 |  |  |  |
| **Režijska ura delovne sile** |   |
| **51** | **50** | SŠ Srednješolska izobrazba | €/h |   |
| **52** | **50** | VKD Visoko kvalificirana strokovna izobrazba | €/h |   |
| **53** | **50** | KD Kvalificirana izobrazba | €/h |   |
| **54** | **50** | PKD Polkvalificirana izobrazba | €/h |   |
| **55** | **50** | NKD Nekvalificiran  | €/h |   |
| 1. **Delovni stroji in naprave**
 |
| **Režijska ura delovnih strojev in naprav** |   |
| **56** | **30** | Mininakladač 1,5 t s strojnikom | €/h |  |
| **57** | **30** | Minibager s pripadajočo opremo teže 5 ton s strojnikom | €/h |   |
| **58** | **30** | Bager goseničar nad 15t s pripadajočo opremo s strojnikom | €/h |  |
| **59** | **30** | Potopne črpalke  | €/h |   |
| **60** | **30** | Bencinski sekač za asfalt | €/h |   |
| **61** | **30** | Nabijač za utrjevanje | €/h |   |
| **62** | **30** | Tovorno vozilo – prekucnik (kiper skupna teža 7,5 ton) z voznikom | €/h |   |
| **63** | **30** | Poltovorno vozilo z voznikom | €/h |   |
| **64** | **30** | Zaporni znaki za zavarovanje cestišča | €/dan |   |
| 1. **Dodatna oprema**
 |
| **Režijska ura dodatne opreme**  |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **65** | **10** | Kompresor  | €/h |   |
| **66** | **10** | Svetlobna zapora ceste | €/h |   |
| **67** | **10** | Svetlobna zapora ceste | €/dan |   |
| **68** | **10** | Prevoz osnovnega kompleta opreme na lokalni vodovod (izven meje MOL) | €/km |   |

Prodajna ura zaposlenih, delovnih strojev in naprav ter dodatne opreme služi režijskemu obračunu in se uporabi samo v času trajanja zavarovanja gradbišča s prometnimi oz. svetlobnimi znaki, ko gradbena dela pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema odstopajo od specifikacij storitev.

Cenik prodajnih ur se k ceni opravljenih storitev lahko prišteje šele po tem, če izvajalec del na podlagi svojega popisa del, ugotovi potrebno število režijskih ur in, ko s takšno ugotovitvijo soglaša naročnik.

Predlog za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora biti utemeljen in dokumentiran z izvajalskim popisom del.

1. **ODZIVNI ČAS DELOVNE EKIPE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ekipa št.: | Odzivni čas v minutah (obkroži) |
| 1 | 30 | 45 | 60 |
| 2 | 30 | 45 | 60 |
| 3 | 30 | 45 | 60 |

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veljavnost ponudbe je |  |  dni (minimalno 120 koledarskih dni) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA | ***priloga***  | ***3/1*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik |  | , |

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA :**

**1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

* sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**IZJAVLJAMO**, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

**IZJAVLJAMO,** da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

**IZJAVLJAMO,** da :

* nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
* nismo v stečajnem postopku ali je bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
* nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju;
* nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
* nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
* je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

**2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri imamo registrirano dejavnost.

**IZJAVLJAMO,** daimamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

**3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo predmeta javnega naročila.

**IZJAVLJAMO,** da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**IZJAVLJAMO,** da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

**IZJAVLJAMO,** da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

**4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

**IZJAVLJAMO,** da smo tehnično sposobni izvesti predmet javnega naročila.

**IZJAVLJAMO**, da bomo v roku 5 dni od poziva naročnika omogočili pregled tehničnih zmožnosti, delovnih strojev in opreme v lasti ponudnika oz. najetih delovnih sredstev ter drugih pripomočkov potrebnih za izvedbo opisanih del v okvirnem sporazumu.

**IZJAVLJAMO**, da poznamo terenske razmere in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika.

**IZJAVLJAMO**, da predmet ponudbe ustreza zahtevam, standardom in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenih v razpisni dokumentaciji.

**5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO,** da se strinjamo z **vsemi** pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA in da bomo v primeru, da bomo izbrani, sklenili okvirni sporazum v skladu z danimi razpisnimi pogoji.

**IZJAVLJAMO,** da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva in dejanskim potrebam, določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa okvirnega sporazuma ali ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe oddaje javnega naročila, v skladu z določili ZJNVETPS, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

**IZJAVLJAMO,** da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08).

**IZJAVLJAMO,** da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

**IZJAVLJAMO,** da so v ponudbene cene, navedene v ponudbi, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

**6. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV OKVIRNEGA SPORAZUMA**

**IZJAVLJAMO,** da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

***OPOMBA:***

*Ponudnik za to stranjo priloži dokazilo o letnih prihodkih (S. BON-1/P; S. BON-1), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost. Dokazila morajo biti priložena tudi za ponudnike – partnerje.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA | ***priloga***  | ***3/2*** |

Podizvajalec (ime in naslov): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

ki nastopamo kot podizvajalec glavnemu ponudniku, ki oddaja ponudbo za javno naročilo:

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

**1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

* sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**IZJAVLJAMO**, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

**IZJAVLJAMO**, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

**IZJAVLJAMO,** da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

**IZJAVLJAMO,** da:

* nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
* nismo v stečajnem postopku ali je bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
* nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju;
* nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
* nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
* je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

**2. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI**

**IZJAVLJAMO,** da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**IZJAVLJAMO,** da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**3. IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV**

**IZJAVLJAMO,** da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA , ki se nanašajo na podizvajalce.

**IZJAVLJAMO,** da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08).

**IZJAVLJAMO,** da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe podizvajalca) |

***OPOMBA:***

*Podizvajalec za to stranjo priloži dokazilo o letnih prihodkih (S. BON- 1/P; S. BON-1), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost, v kolikor odstotek del, ki jih bo izvajal, glede na celoto, presega 25%, oziroma bo izvajal GOI dela.*

**Obrazec 1 k prilogi 3**

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA** , od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

**Podatki o pravni osebi:**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

***Opomba:*** *Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.*

**Obrazec 2 k prilogi 3**

**PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA**

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA** , bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB4 (Uradni list RS, št. 13/2011), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

* zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
* davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
* davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

**Podatki o pravni osebi:**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Davčni urad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

***Opomba:*** *Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.*

**Obrazec 3 k prilogi 3**

**I Z J A V A**

**O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

***Podatki o pravni osebi (ponudniku):***

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**  posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv**  | **Sedež**  | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika

 ponudnika)

***Opomba:*** *Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi navedene podizvajalce.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA | ***priloga***  | ***4*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek |  | , |
| EMŠO |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

* sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika) |

***Opomba:*** *Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika, zakoniti zastopniki ponudnika – partnerja in zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.*

**Obrazec 1 k prilogi 4**

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE**

Spodaj podpisani **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA** , od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

* (ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* (poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) |  | (podpis pooblastitelja) |

***Opomba:*** *Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika, zakoniti zastopniki ponudnika – partnerja in zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV  | ***priloga***  | ***5*** |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| PREDMET |  |
| KOLIČINA |  |
| VREDNOST DEL  |  |
| KRAJ IZVEDBE |  |
| ROK IZVEDBE |  |
| VRSTA DEL/STORITEV (OPIS) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Datum:.........................

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

**obrazec 1 k prilogi 5**

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): .................………....…...............................................

....................................................................................................……….........................................

...........................................................................................……….................................................

za ponudbo za javno naročilo:

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

**IZJAVLJAMO,**

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca:.............………………..............................................................................

…...................................................................................................................................................

.........…………..................................................................................................................................

Kraj:....................... Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

Datum:................... ……………………………………………………

**Obrazec 2 k prilogi 5**

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za izvedbo javnega naročilašt. **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**  ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS

**POOBLAŠČAMO**

naročnika Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 5 ponudbene dokumentacije:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)

**Obrazec 3 k prilogi 5**

Podizvajalec :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki nastopamo

kot podizvajalec pri ponudniku **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** za izvedbo

javnega naročila št. **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA ,**

**SOGLAŠAM,**

da nam naročnik Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

***Opomba:*** *Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM REFERENC  | ***priloga***  | ***6*** |

*……/……*

*(št.izvoda / št. vseh izvodov)*

**Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet naročila |
| 1. | DANE |  |  |
| 2. | DANE |  |  |
| 3. | DANE |  |  |
| 4. | DANE |  |  |
| 5. | DANE |  |  |
| 6. | DANE |  |  |
| 7. | DANE |  |  |
| 8. | DANE |  |  |
| 9. | DANE |  |  |

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo tehnično/kadrovsko sposobnost (reference).

Datum: Žig: Podpis:

*Obrazec se po potrebi fotokopira.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV  | ***priloga***  | ***7*** |

**IZPOLNI PONUDNIK!!!!!!**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

|  |  |
| --- | --- |
| Investitor del (naročnik oz. plačnik): |  |
| Naslov: |  |
| Izvajalec: |  |
| Kontaktna oseba investitorja: |  |
| Telefonska številka: |  |
| V obdobju (mesec/leto): | od do |
| Število enostavnih gradbenih del na omrežju javne infrastrukture |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
|  |  |  |

**IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!!!**

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( podpis odgovorne osebe) (kraj in datum)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA  | ***priloga***  | ***8*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Številka okvirnega sporazuma naročnika: |  |
|  |  |
| Številka okvirnega sporazuma izvajalca: |  |

OKVIRNI SPORAZUM

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv  | **IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA** **JP VODOVOD-KANALIZACIJA** |

sklenjena med

naročnikom:

|  |
| --- |
| **JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.**Vodovodna cesta 901000 Ljubljana,ki ga zastopa direktor družbe**Krištof MLAKAR,** univ. dipl. prav.Identifikacijskaštevilka za DDV: SI64520463Matična številka: 5046688 |

in

izvajalcem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ki ga zastopa direktor |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Identifikacijska številka za DDV: |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  |  |  |  |

**UVODNE DOLOČBE**

1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. VOKA-2/14 po odprtem postopku, v skladu s 36. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 – Odl. US in 90/12; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………, pod št. objave ………… z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Izvajanje enostavnejših gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

1. člen

Okvirni sporazum se sklepa v višini 500.000,00 EUR brez DDV in sicer se sklepa do izčrpanja vrednosti iz 2.. člena tega okvirnega sporazuma oziroma največ za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

## PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da mora naročnik zaradi vzdrževanja in obratovanja vodovodnega sistema, ki je v njegovem upravljanju opraviti:

1. dela pri odpravi poškodb na vodovodnem sistemu
2. druga dela vezana na vzdrževanje vodovodnega sistema.
3. člen

Naročnik oddaja v izvajanje izvajalcu enostavnejša gradbena del in popravila pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema, kar obsega:

|  |
| --- |
| * zavarovanje gradbišča
 |
| * rušenje asfalta ali odstranitev tlaka
 |
| * odvoz gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov
 |
| * dostava ustreznega materiala za zasip
 |
| * zasip in utrjevanje po plasteh
 |
| * čiščenje in ureditev terena po končanih delih
 |
| * vzpostavitev terena v prvotno stanje
 |
| * iskanje cestne kape
 |
| * odkop cestne kape
 |
| * zamenjava cestne kape
 |
| * postavitev cestne kape
 |
| * dvig cestne kape na višino
* dvig pokrova jaška na višino
* čiščenje notranjosti jaška
* zazidava odprtin (zidne niše, stene jaškov)
 |
| * zamenjava pokrova cestne kape
 |
| * čiščenje cestne kape
 |
| * obsip betonske kape
 |
| * obbetoniranje cestne kape
* zavarovanje gradbene jame (zaradi nedokončanja del)
 |
| * asfaltiranje s hladno asfaltno maso, površine ~ 1 m2
 |
| * ostala nepredvidena dela, ki so potrebna za interventno izvedbo del naročnika
 |
| * ostala nepredvidena enostavnejša gradbena in zidarska dela
 |
| * vzdrževanje interventnega prekopa cestišča do dokončne vzpostavitve v prvotno stanje
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Pogodbena dela iz tega člena so opravljena, ko izvajalec predloži mesečni obračun opravljenih del, vključno z gradbenimi dnevniki..

**OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

1. člen

Izvajalec se v okviru tega okvirnega sporazuma obvezuje, da:

* bo pogodbena dela opravljal skladno z navodili naročnika in ustrezno zakonodajo, ki ureja področje izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma,
* bo v skladu s predpisi in navodili vodil gradbeni dnevnik z vpisanimi izmerami,
* bo prevzeta dela izvrševal strokovno pravilno, kakovostno, pravočasno ter v skladu z obstoječimi predpisi in standardi.
1. člen

Sestavni del okvirnega sporazuma je izdelan in potrjen Varnostni načrt in Pisni sporazum v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS 83/05), ki ga predloži naročnik izvajalcu pred podpisom okvirnega sporazuma.

Izvajalec je pri izvedbi del dolžan upoštevati vsa določila zakonov, pravilnikov, predpisov in odlokov vezana na zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu.

1. člen

Posamezna dela iz 4. člena tega okvirnega sporazuma opravi izvajalec na podlagi vsakokratne zahteve naročnika, ki je lahko v pisni ali ustni obliki. Evidenca naročenih del se vodi s pomočjo identifikacijske številke delovnega naloga naročnika.

Pooblaščena oseba izvajalca se, vsak delovni dan ob 7:00, osebno zglasi v prostorih Javnega podjetja VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Služba vzdrževanja vodovodnega omrežja, pri kontaktni osebi naročnika.

1. člen

Izvajalec se obveže, da bo v primerih, ko je potrebno odpravljati interventne poškodbe na vodovodnem sistemu, vedno zagotovil dovolj kapacitet za izvedbo teh del. V nasprotnem primeru je dolžan povrniti vso škodo, ki jo ima naročnik zaradi neopravljenih del.

1. člen

Dela, potrebna za odpravljanje interventnih poškodb, je izvajalec dolžan opraviti tudi izven svojega rednega delovnega časa, po ceniku izvajalca, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Odzivni čas izvajalca po pozivu naročnika je:

|  |  |
| --- | --- |
| Ekipa št.: | Odzivni čas v minutah  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

V primeru, da se izvajalec ne drži tega odzivnega časa, lahko naročnik na podlagi zapisnika, uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo del iz okvirnega sporazuma.

Izvajalec se obveže, da bo vzdrževal interventni prekop do dokončne vzpostavitve cestišča v prvotno stanje. O dodatnih vzdrževalnih delih na prekopih takoj obvesti naročnika.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri svojem delu upošteval določila Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili ( Ur. list RS št.82/2003 in Ur. list RS št.25/2009), da bo pred pričetkom del obvestil naročnika o zdravstvenem stanju zaposlenih, ki bodo opravljali delo in sicer s predložitvijo podpisanih soglasij (Priloga 14 - Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki lahko prenašajo z delom) in izjave (Priloga 14.a - Individualna izjava o bolezenskih znakih ) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo, da se ugotovi začetno zdravstveno stanje zaposlenih.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru pojava bolezenskih znakov iz Priloge 14 pri zaposlenem pred ali med izvajanjem dela obvestil JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. – Sektor Vodovod.

Zaposleni delavci izvajalca morajo imeti opravljen zdravstveni pregled v skladu Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, št. 87/2002 (29/2003 - popr.), 124/2006).

Seznam zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali dela po tem okvirnem sporazumu, vključno s potrdili o uspešno opravljenem letnem zdravstvenem pregledu, mora izvajalec predložiti ob podpisu okvirnega sporazuma.

Izvajalec se obvezuje, da bo po podpisu okvirnega sporazuma v roku 30 dni, za posameznega zaposlenega naročniku dostavil Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili iz Priloge 14.b.

**OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

1. člen

Lokacijo izkopa odredi naročnik, ki skrbi za:

1. obeležitev izkopa/predvidenih del
2. nadzor nad pravilnim izkopom in zasipom
3. nadzor nad pravilno vodeno dokumentacijo
4. nadzor nad izmero.

Naročnik se obvezuje posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu. Naročnik se zavezuje, da izroči izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih del.

1. člen

V primeru, ko je za pogodbena dela potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo (dovoljenje za izvajanje del, ki ga izda upravni organ ), je to dolžan priskrbeti naročnik.

## PLAČILNI POGOJI

1. člen

Pogodbena dela se obračunajo po dejansko opravljenem delu in ceni iz cenika izvajalca (cenik storitev in cenik prodajnih ur), ki je priloga tega okvirnega sporazuma.

V ceni na enoto so upoštevani vsi stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju razpisane storitve. Ponudnik jamči za fiksnost cen za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma od dneva podpisa tega okvirnega sporazuma.

Ponudnik jamči za fiksnost cen za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma od dneva podpisa tega okvirnega sporazuma. V kolikor bi se cena predmeta tega okvirnega sporazuma na trgu bistveno spremenila, se stranki okvirnega sporazuma lahko sporazumno dogovorita o morebitni spremembi cene. cene lahko stranki spremenita skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se upošteva indeks cen, tiste vrste storitev, ki so predmet okvirnega sporazuma oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v okvirnem sporazumu.

Prodajna ura zaposlenih, delovnih strojev in naprav ter dodatne opreme se uporabi samo v času trajanja zavarovanja gradbišča s prometnimi oz. svetlobnimi znaki, ko gradbena dela pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema odstopajo od specifikacij storitev.

Cenik prodajnih ur se k ceni opravljenih storitev lahko prišteje šele po tem, če izvajalec del na podlagi svojega popisa del, ugotovi potrebno število režijskih ur in, ko s takšno ugotovitvijo soglaša naročnik.

Predlog za potrditev režijskih ur mora biti utemeljen in dokumentiran z izvajalskim popisom del.

Obračun se opravi za obdobje od prvega do zadnjega v mesecu in je vezan na posamezne evidenčne številke delovnih nalogov naročnika z navedbo lokacije. Računu je priložena kopija gradbenega dnevnika.

**ROKI**

1. člen

Izvajalec bo izstavil naročniku račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za dejansko opravljeno število storitev v preteklem mesecu. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal izvajalcu v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za opravljene storitve, na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

1. člen

Naročnik je dolžan preveriti količino in vrednost opravljenih del in jih potrditi v roku 8 dni od prejema računa v vložišču. V primeru, da izdani račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del. V primeru zamude plačila, se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

1. člen

Izvajalec bo dela izvajal skladno z naročili naročnika.

**FINANČNA ZAVAROVANJA**

1. člen

Izvajalec mora ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v desetih (10) dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10.000,00 EUR, z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po preteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Če izvajalec v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ki je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil sklenjen, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

1. člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo napak.

1. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

V primeru podaljšanja roka izvedbe storitev iz okvirnega sporazuma, mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

1. člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja obveznosti iz okvirnega sporazuma ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet okvirnega sporazuma, naročnik lahko nemudoma odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

1. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil Obligacijskega zakonika. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je dve (2) leti in prične teči od dneva zapisniškega prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti, skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena pogodbe.

Izvajalec mora ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v desetih (10) dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma predloži naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – za izvedena dela (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije), v višini 5.000,00 EUR, z rokom veljavnosti štiri (4) leta in trideset (30) dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec naročniku v desetih (10) dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku – za izvedena dela, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali tudi odstopi od pogodbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. člen

Izvajalec se obveže, da bo na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski dobi.

## ODGOVORNE OSEBE

1. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa razmerja iz okvirnega sporazuma je:

**g. Klemen Kralj**  telefon: 01 – 58 – 08 – 114 fax.: 58 – 08 – 102

 e-pošta:klemen.kralj@vo-ka.si

ki ga v operativi izvajanja del nadomeščata

**g. Tomaž Sešek** telefon 01 – 58 – 08 – 114 GSM: 041 645 437 fax.: 58 – 08 – 102

 e-pošta:tomaz.sesek@vo-ka.si

**g. Igor Zdešar** telefon: 01 – 58 – 08 – 114 GSM: 031 398 025 fax.: 58 – 08 – 102

 e-pošta:igor.zdesar@vo-ka.si

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu:

**g. Mirko Bauman** telefon: 031 629 054

e-pošta:mirko.bauman@vo-ka.si

Predstavnik naročnika – nosilec živilske dejavnosti je:

ga. **Marjetka Žitnik** telefon: 01 – 58 – 08 – 190

e-pošta:marjetka.zitnik@vo-ka.si

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je :

g. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** telefon: **\_\_ – \_\_ – \_\_ – \_\_\_** GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktna oseba izvajalca je :

g. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** telefon: **\_\_ – \_\_ – \_\_ – \_\_\_** GSM:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščena oseba pravnomočno zastopa naročnika in v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z deli po okvirnem sporazumu. Naročnik in izvajalec sta dolžna obvestiti nasprotni stranki o zamenjavi pooblaščene osebe pismeno, z datumom primopredaje poslov. Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec del najkasneje 3 koledarske dni pred dnevom primopredaje.

Spremembo pooblaščenih predstavnikov morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v treh dneh pred nastopom spremembe.

**NADZOR**

24. člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem del izvajalca iz tega okvirnega sporazuma. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma naročnik lahko takoj pisno odpove okvirni sporazum.

**REŠEVANJE SPOROV**

25. člen

Vse morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma bosta stranki reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

* razpisno dokumentacijo,
* ustrezen del ponudbene dokumentacije,
* obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,
* drugo dokumentacijo v zvezi s okvirnim sporazumom.

**OSTALA DOLOČILA**

26. člen

Spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Če bi za izvajanje del iz okvirnega sporazuma nastali še kakšni s tem okvirnim sporazumom nepredvideni stroški, se bosta stranki okvirnega sporazuma o tem naknadno dogovorili in bosta sklenili dodatek k tem okvirnem sporazumu.

27. člen

Okvirni sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

28. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in se začne uporabljati z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma in velja do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma 500.000,00 EUR brez DDV oz. največ (4) štiri leta.

29. člen

Vsaka stranka lahko odpove okvirni sporazum. Odpovedni rok je 3 mesece od dneva pismene odpovedi.

Izvajalec se v pismeni odpovedi s okvirnim sporazumom obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za krajši odpovedni rok. Okvirni sporazum solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijske oz. statusno lastniške spremembe.

30.člen

Okvirni sporazum je napisan v (6) šestih izvodih, od katerih prejme izvajalec (2) dva izvoda ter naročnik (4) štiri izvode.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka okvirnega sporazuma izvajalca : |  |  | Številka okvirnega sporazuma naročnika: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne: |  |  | Ljubljana, dne: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVAJALEC:** |  | **NAROČNIK:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **­** |  | **JAVNO PODJETJE** |
|  |  |  |
|  |  | **VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Direktor:** |  | **Direktor družbe:** |
|  |  | **Krištof Mlakar** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE | ***priloga***  | ***9*** |

**VZOREC**

Naziv garanta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec: **JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana**

**GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE** **št.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V skladu z javnim razpisom za pridobitev izvajalca za javno naročilo št. **VOKA-2/14 -IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**  za potrebe upravičenca JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, je ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku finančno zavarovanje v višini

**5.000,00 EUR** (z besedo: sedemtisoč 00/100 evrov).

Garant se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami iz razpisne dokumentacije ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v skladu z določbami iz razpisne dokumentacije.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, v kateri je navedeno, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom in mu ne izroči garancije za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do preteka roka veljavnosti ponudbe)**, ta garancija preneha veljati in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

 Banka

 (žig, podpis )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  |  (Podpis odgovorne osebe) |
|   | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  | ***priloga***  | ***10*** |

**VZOREC**

Naziv garanta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec: **JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana**

**GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

V skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*številka* pogodbe *in datum*), sklenjenim med upravičencem **JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** in izvajalcem **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , za »**IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA«** v skupni vrednosti iz okvirnega sporazuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR brez DDV (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov), je izvajalec dolžan izvajati storitve, opredeljene v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do najvišjega garancijskega zneska v višini 10.000,00 EUR (z besedo: desettisoč evrov 00/100), ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, v kateri je navedeno v kakšnem smislu izvajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz okvirnega sporazuma, če opravljene storitve tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz okvirnega sporazuma.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ...............……................ (z dobo veljavnosti pogodbe in trideset (30) koledarskih dni). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

 Banka

 (žig, podpis )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  |  (Podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU - ZA IZVEDENA DELA | ***priloga***  | ***11*** |

**VZOREC**

**GARANT:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv banke*)

**NAROČNIK:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv izvajalca*)

**UPRAVIČENEC: JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana**

**GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU** **št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

V skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*številka* pogodbe *in datum*), sklenjenim med upravičencem **JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** in izvajalcem **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , za »**IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA «** v skupni vrednosti iz okvirnega sporazuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR brez DDV (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov), je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citiranega okvirnega sporazuma in garancijske izjave.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do najvišjega garancijskega zneska v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pettisoč evrov 00/100), ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, v kateri je navedeno v kakšnem smislu izvajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz naslova garancijske obveznosti, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve garancijskih obveznosti iz okvirnega sporazuma, če opravljene storitve tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz okvirnega sporazuma.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ...............……................ (z dobo veljavnosti pogodbe in trideset (30) koledarskih dni). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka

(žig in podpis)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  | Podpis odgovorne osebe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM DELOVNIH STROJEV IN NAPRAV  | ***priloga***  | ***12*** |

Navedena delovna sredstva in naprave, ki jih ima ponudnik na razpolago so:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **NAZIV** | **PROIZVAJALEC** | **TIP** | **OZNAKA** | **LETO PROIZVODNJE** | **ŠTEVILO KOSOV** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Minibager s pripadajočo opremo teže……….…. kg |  |  |  |  |  |
| **2** | Minibager s pripadajočo opremo teže……….…. kg |  |  |  |  |  |
| **3** | Minibager s pripadajočo opremo teže……….…. kg |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Potopne črpalke |  |  |  |  |  |
| **6** | Potopne črpalke |  |  |  |  |  |
| **7** | Potopne črpalke |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Bencinski sekač za asfalt |  |  |  |  |  |
| **10** | Bencinski sekač za asfalt |  |  |  |  |  |
| **11** | Bencinski sekač za asfalt |  |  |  |  |  |
| **12** | Bencinski sekač za asfalt |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Nabijač za utrjevanje |  |  |  |  |  |
| **15** | Nabijač za utrjevanje |  |  |  |  |  |
| **16** | Nabijač za utrjevanje |  |  |  |  |  |
| **17** | Nabijač za utrjevanje |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Tovorno vozilo – prekucnik (kiper skupna teža 7,5 ton) |  |  |  |  |  |
| **20** | Tovorno vozilo – prekucnik (kiper skupna teža 7,5 ton) |  |  |  |  |  |
| **21** | Poltovorno vozilo |  |  |  |  |  |
| **22** | Poltovorno vozilo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Zaporni znaki za zaporo cestišča |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |
|  |  |  |
|  | SEZNAM DODATNE OPREME  | ***priloga***  | ***13*** |

Navedena delovna sredstva in naprave, ki jih ima ponudnik na razpolago so:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **NAZIV** | **PROIZVAJALEC** | **TIP** | **OZNAKA** | **LETO PROIZVODNJE** | **ŠTEVILO KOSOV** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***OSTALO DODATNA OPREMA:*** |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |
|  | SEZNAM DELOVNIH EKIP IN ODZIVNI ČAS | ***priloga***  | ***14*** |

**a) Seznam delovnih ekip, ki so potrebne za izvajanje enostavnejših gradbenih del in popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega omrežja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekipa št.: | Zaposlen kader | Delovni stroji in oprema |
| Ime in priimek | Delovno mesto | Kvalifikacija |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Popolno delovno ekipo z delovnimi stroji in opremo sestavlja:* dva strokovno usposobljena stalno zaposlena delavca, usposobljena za dela z navedenimi delovnimi stroji in opremo,
* minibager s pripadajočimi žlicami, s hidravličnim kladivom, križnim in vzdolžnim sekačem in konico
* pripadajočega poltovornega motornega vozila za prevoz minibagerja,
* bencinski sekač za asfalt,
* nabijač za utrjevanje,
* potopna črpalke za črpanje vode,
* komplet zapornih znakov za zaporo cestišča,
* tovorno vozilo– prekucnik (kiper – skupna teža 7,5 ton) - 1 kos za 1-2 delovni ekipi

**Pri popisu delovnih ekip navesti točno sestavo delovne ekipe s pripadajočo delovno opreme, zaposlenim kadrom in navesti ustrezne zahtevane kvalifikacije.** |

**b) Odzivni čas delovne ekipe**

|  |  |
| --- | --- |
| Ekipa št.: | Odzivni čas v minutah (obkroži) |
| 1 | 30 | 45 | 60 |
| 2 | 30 | 45 | 60 |
| 3 | 30 | 45 | 60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***priloga***  | ***15*** |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - SOGLASJE | ***priloga***  | ***16*** |

### IZJAVA

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK – NAZIV:** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| **NASLOV:** |  |

ki se javljamo na javni razpis:

**VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA**

**IZJAVLJAMO**,

da smo seznanjeni z

**ZDRAVSTVENIMI ZAHTEVAMI ZA ZUNANJE IZVAJALCE ,**

**KI PRI SVOJEM DELU PRIHAJAJO V STIK Z PITNO VODO**

in, da bomo izpolnjevali zahteve iz Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) in ob podpisu pogodbe predali podpisana soglasja zaposlenih (Priloga 17).

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) določa :

* zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili , vključno z pitno vodo , prihajajo stalno ali občasno v stik z živili ( pitno vodo)
* dolžnosti oseb
* obseg, način in pogoje za opravljanje pregledov oseb
* dolžnosti nosilcev živilske dejavnosti

**Stik z živili ( pitno vodo) v smislu tega pravilnika pomeni stik z:**

* delovno opremo,
* delovnimi površinami,
* predmeti ali materiali, ki neposredno prihajajo v stik z živili.

Zahteve za zunanje izvajalce, ki izvajajo pogodbena ali druga dela za JP Vodovod-kanalizacija:

* Pred pričetkom pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec obvestiti JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. o zdravstvenem stanju zaposlenih , ki bodo opravljali delo in sicer z:
	+ - predložitvijo podpisanih Prilog 17 (Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo,
		- predložitvijo podpisanih Prilog 17.a (Individualna izjava o bolezenskih znakih ) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik z pitno vodo, da se ugotovi začetno zdravstveno stanje zaposlenih.
* V primeru pojava bolezenskih znakov iz Priloge 17 pri zaposlenem pred ali med izvajanjem pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec del obvestiti JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.:
	+ - * o napotitvi in ugotovitvah ter morebitnem ukrepanju javnega zdravstvenega zavoda, ki je opravil pregled zaposlenega in
			* predložiti Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI | ***priloga***  | ***17*** |

**VZOREC**

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK – NAZIV:** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|  |  |
| **NASLOV:** |  |

SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI, KI SE LAHKO

PRENAŠAJO Z DELOM

Podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soglašam, da bom takoj obvestil nosilca živilske dejavnosti naročnika ter, če bo potrebno, opravil zdravstvene preglede in/ali prenehal z delom v primeru naslednjih zdravstvenih težav:

1. V vsakem primeru:
* bruhanje;
* driske;
* gnojnih sprememb na koži (ognojki, gnojne rane,turi itd.);
* izcedka iz ušes, nosu.
1. Vsakokrat po preboleli nalezljivi bolezni, pred vrnitvijo na delo.
2. V primeru pojava driske in/ali bruhanja v družini.
3. Po vrnitvi na delo, po daljši odsotnosti, če sem v tem času prebolel drisko ali sem bruhal ali je kdorkoli iz skupine ljudi, s katerimi sem bil v stiku, prebolel drisko ali je bruhal.

Podpis osebe: Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH | ***priloga*** | ***17.a*** |

###### VZOREC

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK – NAZIV:** |  |
|  |  |
| **NASLOV:** |  |

## INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naslov bivališča:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delovno mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opis bolezenskih znakov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bolezenski znaki** | **Da** | **Ne** | **Datum pojava** |
| Bruhanje  |  |  |  |
| Driska |  |  |  |
| Zlatenica |  |  |  |
| Gnojne spremembe na koži, ob nohtih,očesni ječmen, gnojne rane |  |  |  |
| Izcedek iz oči, ušes, nosu |  |  |  |
| Bivanje v tujini |  |  |  |
| Driska in/ali bruhanje v družini |  |  |  |

Če ste na katerokoli vprašanje odgovorili z **DA**, prosimo, da dodatno obrazložite vaše težave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potrjujem, da so odgovori na vprašanja ter dodatne informacije resnični.

Podpis osebe: Datum:

Napoten na zdravniški pregled da ne

Podpis nosilca živilske dejavnosti oziroma odgovorne osebe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - POTRDILO | ***priloga*** | ***17.b*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK – NAZIV:** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|  |  |
| **NASLOV:** |  |

**POTRDILO O PREGLEDU OSEBE, KI PRI DELU PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI\***

Potrdilo o pregledu osebe, ki je opravljen po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009).

Na podlagi opravljenega pregleda je bilo ugotovljeno, da:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nosilec živilske stroke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delovno mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izpolnjuje pogoje za delo z živili

* Izpolnjuje pogoje za delo z živili z omejitvijo
* Ne izpolnjuje pogoje za delo z živili, zaradi

Predlagani ukrepi:

Naziv pooblaščenega javnega zdravstvenega zavoda, ki je potrdilo izdal:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 Žig in podpis zdravnika

\*izpolni se v dveh izvodih (za nosilca živilske dejavnosti in izvajalca pregleda)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | IZJAVA O SEZNANITVI Z VARNOSTNIM NAČRTOM | ***priloga***  | ***18*** |

###

|  |  |
| --- | --- |
| Izjavljamo, da smo seznanjeni z varnostnim načrtom |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**VARNOSTNI NAČRT**

**je izdelan na podlagi 2. odstavka 82. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) in 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005)**

**Varnostni načrt je sestavni del okvirnega sporazuma za enostavna gradbena dela in popravila pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema**

**Javnega podjetja VODOVOD–KANALIZACIJA,**

**(glej 6.člen okvirnega sporazuma)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PISNI SPORAZUM | ***priloga***  | ***19*** |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s pisnim sporazumom

**P I S N I S P O R A Z U M**

**o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri**

**delu na gradbišču**

**Pisni sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma za enostavna gradbena dela in popravila pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema**

**Javnega podjetja VODOVOD–KANALIZACIJA,**

(glej 6.člen okvirnega sporazuma)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | IZJAVA PONUDNIKA | ***priloga***  | ***20*** |

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pogodbena dela pričel izvajati v 3 (treh) dneh po prejemu naročila.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | TEHNIČNI POGOJI | ***priloga***  | ***21*** |

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju pogodbenih del upoštevali tehnične pogoje in tehnične smernice, ki jih je pripravil DRSC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ZGOŠČENKA (DVD,CD) S PODATKI | ***priloga***  | ***22*** |

Ponudnik mora priložiti podatke na zgoščenki (v elektronski obliki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | OBRAZEC ZA KUVERTO | ***priloga***  | ***23*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **POŠILJATELJ (ponudnik):** | **PREJEM PONUDBE:****osebno po pošti**Datum:Ura:Številka:Zaporedna številka: |

**PREJEMNIK:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

**Verovškova ulica 70**

**1000 LJUBLJANA**

**»OZNAKA PONUDBE«**

**»NE ODPIRAJ – PONUDBA: VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA «**

***Ta obrazec nalepite na kuverto!***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB | ***priloga***  | ***24*** |

**POOBLASTILO**

**ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB**

POOBLASTITELJ:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POOBLAŠČA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(razmerje do ponudnika)

* da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
* da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

 zapisnika o odpiranju ponudb,

* da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. **VOKA-2/14 - IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA** .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |